Municipalidad   de   Balcarce

CONCEJO  DELIBERANTE

TESTIMONIO:

VISTO:

La necesidad de regular en todo el Partido de Balcarce el uso, el almacenamiento y la comercialización de los elementos de pirotecnia, y

CONSIDERANDO:

Que el uso y la manipulación de productos pirotécnicos presenta serios riesgos que pueden derivar en daños físicos en las personas que utilizan dichos elementos, y aún la muerte de los usuarios; así como secuelas de incendios con la consiguiente producción de daños materiales, y un potencial peligro en la seguridad pública de los vecinos de Balcarce.

Que los hechos anteriormente descriptos son motivo de permanente preocupación del Estado Municipal.

Que constituye acto lícito la comercialización de aquellos artículos de pirotecnia expresamente aprobados u homologados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, por responder a los parámetros establecidos como normas de seguridad.

Que dentro del ámbito municipal de este Partido no existe legislación alguna que regule sobre el tema.

Que, como sucede anualmente, ante las proximidades de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, salen a la venta diversos artificios pirotécnicos.

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Balcarce, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A      Nº      108/08

ARTICULO 1.-  Para todos los efectos derivados de las disposiciones y/o aplicación

--------------------  y/o interpretación de la presente Ordenanza, se entenderá por “artículo pirotécnico” y/o “artificio pirotécnico” a todo elemento u objeto destinado a producir, por combustión o explosión, efectos visibles, audibles o mecánicos.----------------------------------

ARTICULO 2.-  Queda prohibida la comercialización, almacenamiento, transporte y/o

--------------------  distribución de artículos pirotécnicos que no estén debidamente autorizados de acuerdo con los términos de la Ley Nacional Nº 20.429, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario. Igual prohibición regirá para la comercialización de artículos de pirotecnia en locales que no se encuentren previamente autorizados y/o habilitados por la Dirección de Inspección General a cuyo efecto los señores comerciantes deberán realizar la presentación correspondiente.--------------------------------------------------------------------------

Municipalidad   de   Balcarce

CONCEJO  DELIBERANTE

ARTICULO 3.-  Sólo se permitirá en todo el ámbito territorial del Partido de Balcarce la

--------------------  pública comercialización de artículos de pirotecnia que lleven la inscripción “Venta Libre”, autorizada por la Dirección de Fabricaciones Militares.-----------

ARTICULO 4.-  Queda expresamente prohibida en el ámbito territorial del Partido de Bal-

--------------------  carce la venta y/o comercialización y/o suministro de los artificios pirotécnicos a menores de dieciséis (16) años de edad.---------------------------------------------

ARTICULO 5.-  Para el almacenamiento y venta de artículos de pirotecnia se deberán

--------------------  respetar las siguientes condiciones:

- Capacidad de almacenaje en negocios minoristas: El local comercial deberá poseer las siguientes dimensiones mínimas: 20 (Veinte) metros cuadrados hasta 4 (cuatro) cajas de 15 (Quince) kilogramos de pirotecnia de “Venta Libre”; y se permitirá el almacenamiento de hasta 2 (Dos) cajas más por cada 5 (Cinco) metros cuadrados adicionales.

- Los artículos de pirotecnia exhibidos en vidriera, o en exposición dentro del comercio, serán inertes.

- En el sector de su almacenamiento no deberán existir combustibles oxidantes, ácidos y/u otros materiales similares.

- Poseer instalaciones eléctricas bajo conducto, llaves térmicas, disyuntores diferenciales, y sistema de descarga a tierra mediante el uso de jabalinas debidamente instaladas.

- Deberán ubicarse las cajas fuera del alcance del público, condicionadas de forma tal que no impidan la salida del personal ante la producción de un eventual incendio.

- No se deberán extraer los artículos de las cajas, salvo para su venta.

- La menor unidad a vender será el envase interior.

- Se deberán identificar con carteles y/o indicadores claramente visibles todas las salidas hacia la vía pública.

- En los lugares de almacenaje y depósito de elementos pirotécnicos estará prohibido el acceso al público.

- El material pirotécnico deberá estar colocado a una altura de 1,50 (uno con cincuenta) metros sobre el nivel del zócalo, exponiéndose únicamente las muestras de esos artículos. En ningún caso el público tendrá acceso a ellos.

- El almacenaje y depósito de estos elementos deberá encontrarse separado de todo muro o cercamiento exterior como mínimo a una distancia de 2 (dos) metros.

Municipalidad   de   Balcarce

CONCEJO  DELIBERANTE

ARTICULO 6.-  El local destinado al almacenamiento o venta de artículos de pirotecnia

--------------------  deberá contar con la correspondiente habilitación expedida por la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

- En un local comercial de hasta 20 (veinte) metros cuadrados será obligatorio poseer dos matafuegos de agua. Para los casos de locales con mayor amplitud de superficie deberá instalarse un matafuego adicional cada 5(cinco) metros cuadrados.

- Cada empleado deberá conocer el modo de operar el matafuego ante emergencias.

- La ubicación de los elementos contra incendios será fácilmente identificable y accesible. Los matafuegos estarán ubicados a 1,50 (uno con cincuenta) metros sobre el nivel del zócalo, y se encontrarán colgados de tal forma que su desmontaje sea instantáneo.

- Los matafuegos serán del tipo “A-B-C” y estarán ubicados a una distancia máxima entre ellos de 12 (doce) metros; cada uno con una capacidad individual de 10 (diez) kilogramos como mínimo, salvo disposición en contrario de Bomberos.

- Queda prohibida la instalación de locales comerciales en propiedades que tengan viviendas o comercios de otro rubro en pisos superiores.

ARTICULO 7.-  Los señores dueños, encargados o responsables de las casas de comercio

--------------------  estarán obligados a cumplir y hacer cumplir, por parte del público asistente, las siguientes disposiciones:

- Prohibición de fumar y/o encender fuego en el interior de los locales que se trata.

- El público tendrá acceso por grupos de forma tal que, en ningún momento, se produzcan aglomeraciones en el interior del local, las cuales quedan expresamente prohibidas.

- Los patios y terrazas permanecerán absolutamente limpios de todo elemento combustible.

- En las horas de descanso el cerramiento de los locales deberá ser hermético.

- Deberá instruirse al personal del manejo de los servicios contra incendio.

ARTICULO 8.-  Prohíbese la venta en la vía pública, tanto en puestos fijos como ambu-

--------------------  lantes, así como en lugares de gran concentración de personas, de todo artículo de pirotecnia.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9.-  Se dispone restringir el período de venta anual de tales productos. A estos

Municipalidad   de   Balcarce

CONCEJO  DELIBERANTE

-----------------------  fines se fija el mismo en el período comprendido desde el 15 (quince) de noviembre al 10 (diez) de enero de cada año, prohibiéndose fuera de estos períodos su comercialización y/o suministro.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10.-  Hasta tanto se reglamente en forma específica la fijación de multas

---------------------  frente al supuesto de incumplimiento de tales normas, serán de aplicación por parte de la autoridad pertinente las normas vigentes en materia contravencional.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11.-  Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese.-----------------------------

DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en Sesión Ordinaria, a los trece días del mes de noviembre de dos mil ocho. FIRMADO: Doctor José Enrique Echeverría – PRESIDENTE -  Juan José Troya – SECRETARIO -------------------------------