TESTIMONIO:

VISTO:

La necesidad de garantizar que las construcciones existentes clandestinas que sean incorporadas en la Subsecretaría de Planeamiento y Obras Privadas sean verificadas en su estado de conservación y estabilidad, de manera que se pueda determinar si existen riesgos para sus ocupantes o para personas que transiten por sus inmediaciones, y

CONSIDERANDO:

Que las ordenanzas vigentes que regulan las construcciones en el Partido de Balcarce no incluyen dentro de la documentación mínima necesaria a presentar el Informe Técnico, en los casos de obras existentes a incorporar.

Que el Anexo 1 del Decreto Provincial Nº 4123/72, reglamentario del Decreto Nº 784/71 establece en su artículo 4º, referente a la documentación mínima correspondiente a tareas profesionales: “Cuando se trate de incorporación de edificio y/o instalaciones existentes, se deberá acompañar a los planos, en todos los casos, el informe técnico del estado de la construcción”.

Que es necesario diferenciar dentro de los edificios que no estén incorporados, aquellos cuyas condiciones de estabilidad no están garantizadas, ya sea por el estado en que se encuentran los mismos, como por estar sometidos a un uso distinto del original.

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Balcarce, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

O R D E N A N Z A      Nº      44/13

ARTICULO 1.-  Ratifícase lo establecido en el Anexo I del Decreto Provincial Nº 4123/72

--------------------  en su artículo 4º, estableciéndose como obligatorio la presentación del Informe Técnico con el contrato visado por el Colegio Profesional respectivo, como condición para la incorporación de obras existentes construidas sin permiso, documentación que acompañará a las referentes a medición de obra.-----------------------------------------------

ARTICULO 2.-  Establézcase como componentes mínimos del Informe Técnico la

--------------------  siguiente información:

- Detalle del avance de obra discriminado por ítems.

- Descripción de estado de la obra en cuanto a aspectos que hagan a la estabilidad del edificio, ya sea de sus partes estructurales como de posibles incompatibilidades de usos actuales con los previstos en su construcción. La ausencia de mención de posibles problemas en el estado y ocupación del edificio, dejará implícito la inexistencia de los mismos.

ARTICULO 3.-  Establézcase el grado de complejidad y el tipo de estudios a incluirse en

--------------------  el Informe Técnico, como los que el profesional actuante determine en cada caso, haciéndose responsable de la elección de los mismos, a los efectos de comprobar la aptitud del edificio de acuerdo a lo requerido en el artículo 2º, inciso b.----------------------

ARTICULO 4.-  Impídase la incorporación de edificios cuando el informe ratifique que las

--------------------  condiciones de estabilidad y/o habitabilidad del edificio no estuvieran satisfechas, de acuerdo a lo requerido en el artículo 2º inciso b.-----------------------------------

ARTICULO 5.-  Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese.-------------------------------

DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en Sesión Ordinaria, a los trece días del mes de junio de dos mil trece. FIRMADO: Martín A. Pérez – PRESIDENTE – Juan José Troya – SECRETARIO -----------------------------------------------